## 1_кв_2015 (hidden)
Сведения по резерву мощности систем теплоснабжения ПАО "Облкоммунэнерго"
(1 квартал 2015г.)
№ п/п | Территория | Наименование источника т/энергии | Вид топлива | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв мощности ГВС, Гкал/ч
1 | Алапаевский РКЭС | котельная с. Арамашево | газ | 1.5652 | 0 | нет ГВС
2 |  | котельная п. Бубчиково | газ | 2.71 | 0 | нет ГВС
3 |  | котельная п. Верхняя Синячиха (СОШ) | газ | 0.4472 | 0 | нет ГВС
4 |  | котельная п. Верхняя Синячиха (Монолит) | газ | 1.7535 | 0 | нет ГВС
5 |  | котельная с. Коптелово | газ | 1.68 | 0 | нет ГВС
6 |  | котельная с. Костино | газ | 1.67 | 0.39407 | нет ГВС
7 |  | котельная п. Курорт Самоцвет (Центральная) | газ | 3.03 | 0 | 0
8 |  | котельная ЦГБ г. Алапаевск | уголь | 3.735 | 1.7565 | 0
9 |  | котельная с. Арамашево (музей) | уголь | 0.043 | 0.03582 | нет ГВС
10 |  | котельная с. Деево | уголь | 2.76 | 1.8922 | нет ГВС
11 |  | котельная с. Деево (СОШ) | уголь | 0.4 | 0.094161 | нет ГВС
12 |  | котельная с. Кировское (Центральная) | уголь | 2.07 | 0.60591 | нет ГВС
13 |  | котельная п. Курорт Самоцвет (Курортная) | уголь | 2.76 | 1.6074 | нет ГВС
14 |  | котельная с. Останино | уголь | 3.3 | 1.8623 | нет ГВС
15 |  | котельная с. Голубковское | дрова | 0.6 | 0.5396 | нет ГВС
16 |  | котельная с. Голубковское (ДК) | дрова | 0.14 | 0.070743 | нет ГВС
17 |  | котельная п. Ельничная | дрова | 1.8 | 1.1538 | нет ГВС
18 |  | котельная с. Невьянское | дрова | 0.189 | 0.081938 | нет ГВС
19 |  | котельная п. Ялунинское | дрова | 0.3 | 0.36309 | нет ГВС
20 |  | котельная п. Ясашный | дрова | 1.2 | 0.57486 | нет ГВС
21 |  | котельная п. Ясашный (ДК) | дрова | 1 | 0.54372 | нет ГВС
22 | Артёмовский РКЭС | Артёмовская ТЭЦ | газ | 90 | 0 | 0
23 |  | БМК г. Артемовский | газ | 11.18 | 1.7135 | 0.015
24 | Артинский УКЭС | котельная №3 п. Арти | газ | 0.685 | 0 | нет ГВС
25 |  | котельная №4 c. Сажино ул. Чухарева | газ | 0.663 | 0 | нет ГВС
26 |  | котельная №7 с. Сажино (больница) | газ | 0.639 | 0 | нет ГВС
27 |  | котельная №10 с. Старые Арти | газ | 0.577 | 0 | нет ГВС
28 | Баранчинский РКЭС | Котельная "Больница" | газ | 0.97 | 0 | 0
29 |  | Котельная "Володарского" | газ | 4.59 | 0 | 0
30 |  | Котельная "Калинка" | газ | 7.912 | 0.18416 | 0
31 |  | Котельная "Клуб" | газ | 0.18 | 0 | нет ГВС
32 |  | Котельная "Овощной" | газ | 3.7926 | 0 | 0
33 |  | Котельная "Победы-Мира" | газ | 5.289 | 0 | 0
34 | Верх-Нейвинский РКЭС | Котельная "Центральная" | газ | 26 | 0.38803 | 0
35 | Кировградский РКЭС | котельная №1 | газ | 4.54 | 0 | 0
36 |  | котельная №2 | газ | 2.667 | 0.61457 | 0.08
37 |  | котельная №3 | газ | 16.8 | 0 | 0
38 |  | котельная №4 п. Карпушиха | газ | 3.11 | 0 | нет ГВС
39 |  | котельная №5 п. Лёвиха | газ | 10.602 | 0 | нет ГВС
40 |  | котельная №6 п. Нейво-Рудянка (БМК 9,0 МВт) | газ | 8.512 | 2.7155 | 0.05
41 |  | котельная №7 п. Нейво-Рудянка (СОШ) | газ | 1.087 | 0 | 0
42 | Новолялинский РКЭС | котельная 1,6 МВт | газ | 1.395 | 0 | нет ГВС
43 |  | котельная 2,2 МВт | газ | 1.963 | 0 | нет ГВС
44 |  | котельная 6,0 МВт | газ | 5.24 | 0.32431 | нет ГВС
45 | Новоуральский РКЭС | котельная д. Починок | газ | 11.7 | 4.0381 | 0.1
46 |  | котельная с. Тарасково | газ | 26.08 | 9.5135 | 0
47 | Пелымский РКЭС | котельная №1 | газ | 5.04 | 2.146 | нет ГВС
48 |  | котельная №2 | газ | 1.3 | 0.33113 | нет ГВС
49 |  | котельная №3 п. Атымья | газ | 1.111 | 0 | нет ГВС
50 | Староуткинский РКЭС | Котельная 1,6 МВт | газ | 1.239 | 0.34999 | нет ГВС
51 |  | Котельная 3,2 МВт | газ | 2.97 | 0 | нет ГВС
52 | Сысертский РКЭС | котельная с. Патруши | газ | 13.78 | 0.18372 | нет ГВС
53 | Тугулымский РКЭС | котельная №1 "Центральная" | газ | 5.117 | 0.93329 | 0.05
54 |  | котельная №2 "ЦРБ" | газ | 3.087 | 0.17782 | 0.02
55 |  | котельная №3 "ПМК" | нефть | 3.225 | 0.88814 | нет ГВС
56 |  | котельная №4 "Заводоуспенская" | нефть | 2.073 | 0.012839 | нет ГВС
57 |  | котельная №5 "Ростелеком" | уголь | 0.464 | 0.2123 | нет ГВС
58 |  | котельная №6 "Федюнинского" | уголь | 2.798 | 1.3097 | нет ГВС
59 |  | котельная №7 "Гагарина" | нефть | 2.15 | 0 | нет ГВС
60 |  | котельная №8 "Станция Тугулым" | уголь | 2.896 | 1.3186 | нет ГВС
61 |  | котельная №9 с. Верховино (Центральная) | уголь | 1.996 | 0.31013 | нет ГВС
62 |  | котельная №10 с. Верховино (Клуб) | уголь | 0.76 | 0.32662 | нет ГВС
63 |  | котельная №11 с. Ошкуково | уголь | 2.523 | 1.0155 | нет ГВС
64 |  | котельная №12 с. Трошково | уголь | 4.56 | 3.3732 | нет ГВС
65 |  | котельная №13 с. Зубково | уголь | 0.9 | 0.40923 | нет ГВС
66 |  | котельная №14 с. Луговское | уголь | 2.994 | 0.63573 | нет ГВС
67 |  | котельная №15 с. Яр | уголь | 0.6 | 0.2282 | нет ГВС

## 2_кв_2015 (hidden)
Сведения по резерву мощности систем теплоснабжения ПАО "Облкоммунэнерго"
(2 квартал 2015г.)
№ п/п | Территория | Наименование источника т/энергии | Вид топлива | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч | Резерв мощности ГВС, Гкал/ч
1 | Алапаевский РКЭС | котельная с. Арамашево | газ | 1.5652 | 0 | нет ГВС
2 |  | котельная п. Бубчиково | газ | 2.71 | 0 | нет ГВС
3 |  | котельная п. Верхняя Синячиха (СОШ) | газ | 0.4472 | 0 | нет ГВС
4 |  | котельная п. Верхняя Синячиха (Монолит) | газ | 1.7535 | 0 | нет ГВС
5 |  | котельная с. Коптелово | газ | 1.68 | 0 | нет ГВС
6 |  | котельная с. Костино | газ | 1.67 | 0.39407 | нет ГВС
7 |  | котельная п. Курорт Самоцвет (Центральная) | газ | 3.03 | 0 | 0
8 |  | котельная ЦГБ г. Алапаевск | уголь | 3.735 | 1.7565 | 0
9 |  | котельная с. Арамашево (музей) | уголь | 0.043 | 0.03582 | нет ГВС
10 |  | котельная с. Деево | уголь | 2.76 | 1.8922 | нет ГВС
11 |  | котельная с. Деево (СОШ) | уголь | 0.4 | 0.094161 | нет ГВС
12 |  | котельная с. Кировское (Центральная) | уголь | 2.07 | 0.60591 | нет ГВС
13 |  | котельная п. Курорт Самоцвет (Курортная) | уголь | 2.76 | 1.6074 | нет ГВС
14 |  | котельная с. Останино | уголь | 3.3 | 1.8623 | нет ГВС
15 |  | котельная с. Голубковское | дрова | 0.6 | 0.5396 | нет ГВС
16 |  | котельная с. Голубковское (ДК) | дрова | 0.14 | 0.070743 | нет ГВС
17 |  | котельная п. Ельничная | дрова | 1.8 | 1.1538 | нет ГВС
18 |  | котельная с. Невьянское | дрова | 0.189 | 0.081938 | нет ГВС
19 |  | котельная п. Ялунинское | дрова | 0.3 | 0.36309 | нет ГВС
20 |  | котельная п. Ясашный | дрова | 1.2 | 0.57486 | нет ГВС
21 |  | котельная п. Ясашный (ДК) | дрова | 1 | 0.54372 | нет ГВС
22 | Артёмовский РКЭС | Артёмовская ТЭЦ | газ | 90 | 0 | 0
23 |  | БМК г. Артемовский | газ | 11.18 | 1.7135 | 0.015
24 | Артинский УКЭС | котельная №3 п. Арти | газ | 0.685 | 0 | нет ГВС
25 |  | котельная №4 c. Сажино ул. Чухарева | газ | 0.663 | 0 | нет ГВС
26 |  | котельная №7 с. Сажино (больница) | газ | 0.639 | 0 | нет ГВС
27 |  | котельная №10 с. Старые Арти | газ | 0.577 | 0 | нет ГВС
28 | Баранчинский РКЭС | Котельная "Больница" | газ | 0.97 | 0 | 0
29 |  | Котельная "Володарского" | газ | 4.59 | 0 | 0
30 |  | Котельная "Калинка" | газ | 7.912 | 0.18416 | 0
31 |  | Котельная "Клуб" | газ | 0.18 | 0 | нет ГВС
32 |  | Котельная "Овощной" | газ | 3.7926 | 0 | 0
33 |  | Котельная "Победы-Мира" | газ | 5.289 | 0 | 0
34 | Верх-Нейвинский РКЭС | Котельная "Центральная" | газ | 26 | 0.34 | 0
35 | Кировградский РКЭС | котельная №1 | газ | 4.54 | 0 | 0
36 |  | котельная №2 | газ | 2.667 | 0.5 | 0.08
37 |  | котельная №3 | газ | 16.8 | 0 | 0
38 |  | котельная №4 п. Карпушиха | газ | 3.11 | 0 | нет ГВС
39 |  | котельная №5 п. Лёвиха | газ | 10.602 | 0 | нет ГВС
40 |  | котельная №6 п. Нейво-Рудянка (БМК 9,0 МВт) | газ | 8.512 | 2.1 | 0.05
41 |  | котельная №7 п. Нейво-Рудянка (СОШ) | газ | 1.087 | 0 | 0
42 | Новолялинский РКЭС | котельная 1,6 МВт | газ | 1.395 | 0 | нет ГВС
43 |  | котельная 2,2 МВт | газ | 1.963 | 0 | нет ГВС
44 |  | котельная 6,0 МВт | газ | 5.24 | 0.32431 | нет ГВС
45 | Новоуральский РКЭС | котельная д. Починок | газ | 11.7 | 3.8 | 0.1
46 |  | котельная с. Тарасково | газ | 26.08 | 9.1 | 0
47 | Пелымский РКЭС | котельная №1 | газ | 5.04 | 1.5 | нет ГВС
48 |  | котельная №2 | газ | 1.3 | 0.33113 | нет ГВС
49 |  | котельная №3 п. Атымья | газ | 1.111 | 0 | нет ГВС
50 | Староуткинский РКЭС | Котельная 1,6 МВт | газ | 1.239 | 0.34999 | нет ГВС
51 |  | Котельная 3,2 МВт | газ | 2.97 | 0 | нет ГВС
52 | Сысертский РКЭС | котельная с. Патруши | газ | 13.78 | 0.18372 | нет ГВС
53 | Тугулымский РКЭС | котельная №1 "Центральная" | газ | 5.117 | 0.93329 | 0.05
54 |  | котельная №2 "ЦРБ" | газ | 3.087 | 0.17782 | 0.02
55 |  | котельная №3 "ПМК" | нефть | 3.225 | 0.88814 | нет ГВС
56 |  | котельная №4 "Заводоуспенская" | нефть | 2.073 | 0.012839 | нет ГВС
57 |  | котельная №5 "Ростелеком" | уголь | 0.464 | 0.2123 | нет ГВС
58 |  | котельная №6 "Федюнинского" | уголь | 2.798 | 1.3097 | нет ГВС
59 |  | котельная №7 "Гагарина" | нефть | 2.15 | 0 | нет ГВС
60 |  | котельная №8 "Станция Тугулым" | уголь | 2.896 | 1.3186 | нет ГВС
61 |  | котельная №9 с. Верховино (Центральная) | уголь | 1.996 | 0.31013 | нет ГВС
62 |  | котельная №10 с. Верховино (Клуб) | уголь | 0.76 | 0.32662 | нет ГВС
63 |  | котельная №11 с. Ошкуково | уголь | 2.523 | 1.0155 | нет ГВС
64 |  | котельная №12 с. Трошково | уголь | 4.56 | 2.5 | нет ГВС
65 |  | котельная №13 с. Зубково | уголь | 0.9 | 0.40923 | нет ГВС
66 |  | котельная №14 с. Луговское | уголь | 2.994 | 0.63573 | нет ГВС
67 |  | котельная №15 с. Яр | уголь | 0.6 | 0.2282 | нет ГВС

## 3_кв_2015 (hidden)
Резерв мощности систем теплоснабжения
ПАО "Облкоммунэнерго" за 3 квартал 2015г.
№ п/п | Территория | Резерв мощности, отопления Гкал/ч | Резерв мощности ГВС, Гкал/ч
1 | МО Алапаевское | 9.2313 | 0
2 | Артёмовский ГО | 1.4239 | 0.05
3 | Артинский ГО | 0 | нет ГВС
4 | Кушвинский ГО | 0.12 | 0.05
5 | Верх-Нейвинский ГО | 0.15 | 0.06
6 | Кировградский ГО | 0.92258 | 0.05
7 | Новолялинский ГО | 0.11 | нет ГВС
8 | Новоуральский ГО | 14.1084 | 0.15
9 | ГО Пелым | 0.78134 | нет ГВС
10 | ГО Староуткинск | 0.3513 | нет ГВС
11 | Сысертский ГО | 0.1 | нет ГВС
12 | Тугулымский ГО | 14.5504 | 0.05

## 2_кв_2021
Резерв мощности систем водоснабжения и водоотведения
ОАО "ОТСК" за 2 квартал 2021 г.
№ п/п | Территория | Резерв мощности, холодного водоснабжения, м3/сут | Резерв мощности, водоотведения, м3/сут
1 | МО Алапаевское | нет ХВС | нет ВО
2 | Артёмовский ГО | нет ХВС | нет ВО
3 | Артинский ГО | нет ХВС | нет ВО
4 | Кушвинский ГО | нет ХВС | нет ВО
5 | Верх-Нейвинский ГО | 0 | 0
6 | Кировградский ГО | 0 | 5456
7 | Новолялинский ГО | нет ХВС | нет ВО
8 | Новоуральский ГО | 0 | 0
9 | ГО Пелым | 0 | нет ВО
10 | ГО Староуткинск | нет ХВС | нет ВО
11 | Сысертский ГО | нет ХВС | нет ВО
12 | Тугулымский ГО | нет ХВС | нет ВО